## январь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за январь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1 | 1
Цветность | градусы | 20 | 15.5 | 17.9
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.55 | 0.5
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.24 | 0.33
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.23 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 77 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.27 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.85 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.019 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.043 | 0.08
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.167 | 0.092
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 23/824 | 18/40
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## февраль
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за февраль 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | 0 | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1 | 1
Цветность | градусы | 20 | 15.6 | 16.2
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.66 | 0.48
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.3 | 0.3
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.26 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 63 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.239 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 2.94 | 3.02
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.017 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.064 | 0.078
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.154 | 0.074
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | 0.003 | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | 0.075 | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | 0.138 | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 27/770 | 18/42
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## март
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за март 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1 | 1
Цветность | градусы | 20 | 16.5 | 20.5
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.6 | 0.55
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.49 | 0.33
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.09 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 62.5 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.255 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.19 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.018 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.06 | 0.088
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.157 | 0.127
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 26/833 | 18/37
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## апрель
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за апрель 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1 | 1
Цветность | градусы | 20 | 15.7 | 19.3
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.52 | 0.63
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.48 | 0.33
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 6.88 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 86.5 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.255 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 2.91 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.017 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.068 | 0.082
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.127 | 0.067
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 26/817 | 18/39
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## май
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за май 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | 0 | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1.8 | 1
Цветность | градусы | 20 | 19.7 | 22.5
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 1.22 | 1.31
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.73 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.1
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 69 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.266 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 2.91 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.013 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.042 | 0.094
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.015 | 0.015
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | 0.002 | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | 0.075 | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | 0.135 | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 24/828 | 18/39
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## июнь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за июнь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 13.9 | 17.3
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 1.38 | 1.34
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.8 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 6.9
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 63 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.187 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.05 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.015 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.039 | 0.058
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.015 | 0.007
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 26/805 | 18/39
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## июль
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за июль 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 16 | 19.3
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 2.06 | 2.28
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.63 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 77.5 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.204 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.79 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.014 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.051 | 0.06
Марганец | мг/ дм3 | 0.1
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 26/843 | 18/33
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## август
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за август 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | 0 | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 17.3 | 22.6
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 3.85 | 3.53
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.81 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.24
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 87 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.222 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 4.58 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.012 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.075 | 0.087
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.047 | 0.017
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | 0.003 | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | 0.15 | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | 0.15 | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 27/843 | 18/36
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## сентябрь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за сентябрь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 17.6 | 18.7
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 2.92 | 2.87
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 3.24 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.2
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 76 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.195 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 4.14 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.013 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.071 | -
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | - | -
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 23/811 | 18/30
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## октябрь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за октябрь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 19.7 | 21.9
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 2 | 2
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.81 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.15
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 66 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.194 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.76 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.018 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.088 | 0.091
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | - | -
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | - | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | - | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | - | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 26/843 | 18/33
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## ноябрь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за ноябрь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | 0 | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 | 19.3 | 19.9
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.7 | 0.68
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.81 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.35 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 59 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.18 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.91 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.012 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.05 | 0.059
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.034 | 0.029
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | 0.001 | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | 0.084 | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | 0.071 | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | - | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | - | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | - | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 18/811 | 18/36
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## декабрь
МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды пгт. Ревда за декабрь 2019 года
Средние значения за месяц*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могчегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | - | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 2 | 1
Цветность | градусы | 20 (30) | 22.8 | 23.1
Мутность | ЕМФ | 2.6 | 0.41 | 0.52
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.76 | 0.35
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 6.86 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 62 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0.28 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 4.84 | -
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.019 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0.3 | 0.09 | 0.127
Марганец | мг/ дм3 | 0.1 | 0.047 | 0.04
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 |  | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 |  | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 |  | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | 0.0048 | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | 0.086 | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | 0.036 | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 17/843 | 18/36
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения

## 2019
МУП "Водоканал-Ревда"
Информация о качестве питьевой воды, подаваемой Абонентам пгт. Ревда за 2019 год
Средние значения за год*
|  |  | Перед поступлением | В распределительной
Показатель | Единица | Норматив | в распределительную | сети
| измерения | ПДК | сеть
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | 0 | 0
Общее микробное число | КОЕ/1мл | не более 50 | 0 | 0
Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие | 0 | -
Цисты лямблий | число цист в 50 мл | отсутствие | 0 | -
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"
Запах, не более | балл | 2 | 1 | 0
Привкус, не более | балл | 2 | 1.7 | 1
Цветность | градусы | 20 (30) | 17.5 | 19.9
Мутность | ЕМФ | 2,6 (3,5) | 1.41 | 1.39
Остаточный хлор | мг/ дм3 |  | 2.68 | 0.34
Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | 7.11 | -
Сухой остаток | мг/ дм3 | 1000 | 70.71 | -
Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 (10,0) | 0.229 | -
Окисляемость | мг/ дм3 | 5 | 3.66 | 3.02
Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0.1 | < 0,017 | -
СПАВ | мг/ дм3 | 0.5 | 0.016 | -
Железо общее | мг/ дм3 | 0,3 (1,0) | 0.062 | 0.082
Марганец | мг/ дм3 | 0,1 (0,5) | 0.085 | 0.052
Нитрит-ион | мг/ дм3 | 3 | 0.002 | -
Нитрат-ион | мг/ дм3 | 45 | 0.096 | -
Аммоний-ион (по N ) | мг/ дм3 | 2 | 0.124 | -
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "
Хлороформ | мг/ дм3 | 0.2 | 0.0048 | -
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0.2 | 0.086 | -
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 | 0.036 | -
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич |  |  | 289/9871 | 216/440
Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе В.А. Онищенко 05.04.2016г.
* с учетом погрешности метода определения