## Ревда
Реестр МКД п. Ревда (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)
на 01.11.2023 г.
№ п/п | Адрес МКД |  | Управляющая компания | Исполнитель коммунальной услуги по отоплению | Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет) | Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки | Срок поверки ОДПУ | Наличие возможности удаленного снятия показаний | Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС | Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя | Примечание | ОДПУ ТЭ |  | Дата ввода в эксплуатацию ОДПУ ТЭ | ОДПУ ТЭ по которым производится коммерческий расчет на 01.05.2021 | Выход из коммерческого учета ОДПУ ТЭ |  | Организация осуществившая установку ОДПУ ТЭ | Наличие Акта приема-передачи документов на ОДПУ ТЭ | Дата передачи документов на ОДПУ ТЭ | Причина отсутствия ОДПУ ТЭ | Основание | Примечание
[12 empty] | Наличие/отсутствие | кол-во |  |  | Причина | Дата выхода
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Вебера | 6 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
2 | Комсомольская | 9 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
3 | Комсомольская | 17 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
4 | Комсомольская | 19 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
5 | Комсомольская | 25 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
6 | Комсомольская | 27 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
7 | Комсомольская | 34 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
8 | Комсомольская | 36 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
9 | Комсомольская | 40 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
10 | Кузина | 1 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
11 | Кузина | 2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
12 | Кузина | 3 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
13 | Кузина | 4 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
14 | Кузина | 6 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
15 | Кузина | 7/1 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
16 | Кузина | 7/2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
17 | Кузина | 7/3 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
18 | Кузина | 7/4 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
19 | Кузина | 8 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
20 | Кузина | 9 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
21 | Кузина | 10 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
22 | Кузина | 11/1 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
23 | Кузина | 11/2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
24 | Кузина | 11/3 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
25 | Кузина | 13 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
26 | Кузина | 15 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
27 | Металлуогов | 3 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
28 | Металлуогов | 4 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
29 | Нефедова | 2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
30 | Нефедова | 4 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
31 | Нефедова | 6 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
32 | Пионерский | 2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
33 | Победы | 8 | ООО "ЖКС-Ревда" временно содержит на основании постановления от 29.12.2021 № 248 Администрации МО г.п. Ревда | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
34 | Победы | 14 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
35 | Победы | 16 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
36 | Победы | 25 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
37 | Победы | 27 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
38 | Победы | 29 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
39 | Победы | 31 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
40 | Победы | 31а | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
41 | Победы | 33 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
42 | Победы | 37 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
43 | Победы | 39 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
44 | Победы | 42 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
45 | Солнечный | 1 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
46 | Солнечный | 2 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
47 | Умбозерская | 3 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
48 | Умбозерская | 5 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
49 | Умбозерская | 7 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
50 | Умбозерская | 9 | ООО "ЖКС-Ревда" | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
51 | Комсомольская | 1 | ООО "ЖКС-Ревда" временно содержит на основании постановления от 29.12.2021 № 247 Администрации МО г.п. Ревда | АО "МЭС" | нет | требуется установка ОДПУ* |  |  |  |  | 11: Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО "МЭС"
Всего | 51
* МКД, требующие дополнительного обследования, для принятия решения по установке ОДПУ ТЭ в рамках Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009